## 諸室ﾘｽﾄ(市庁舎)
■各室諸元表（建築） 市庁舎 |  |  |  | ※記載の面積は標準とする
階 | 諸室名 | 面積 （㎡/室） | 居室・室 | 天井高 | 排煙方式 | 床設計用積載荷重 | OAフロア・鋼製床組 | 仕上 |  |  | 特記事項
|  |  |  | (mm) | (自然・告示) | (N/㎡) |  | 床 | 壁 | 天井
G | 事務室(G-1) | 820.54 | 居室 | 3000 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター、窓口案内表示
| 事務室(G-2) | 53.74 | 居室 | 3000 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター、窓口案内表示
| 会議室(組) | 47.75 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 会議室 | 194.19 | 居室 | 3000 | 自然 | 2900 | 鋼製 | 合板15mm（2枚張り）＋ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 軽運動を行う（タラフレックスt=7mm同等品）、 ピクチャーレール（南側壁面）、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
| 相談(G-1) | 7.76 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談(G-2) | 8.4 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談(G-3) | 8.34 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 会計課書庫 | 56.06 | 室 | 3000 | 告示 | 11800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 書庫 | 147.21 | 室 | 3000 | 告示 | 11800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 書庫（将来事務室） | 73.5 | 居室 | 3000 | 告示 | 11800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 可動書架
| 倉庫 | 80.3 | 室 | 1,700～3,000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 寄贈絵画倉庫 | 31.8 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 絵画ラック
| 会議室倉庫1 | 18.63 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 会議室倉庫2 | 18.63 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 市民ロビー(G-1) | 276.15 | 居室 | 8000 | 自然 | 3500 | 鋼製 | 磁器質タイル300×300 | ガラスクロス＋ＥＰ塗装 | けいカル板＋木目調シート張り | 電動ブラインド（吹抜部含む） 一部天井高さ3000のところは天井：岩綿吸音板
| 売店 | 88.48 | 居室 | 3000 | 自然 | 2900 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 売店倉庫 | 27.12 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 売店WC | 3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ | 137.65 | 居室 | 12200 | 自然 | 3500 | 鋼製 | 磁器質タイル300×300 | ビニルクロス､一部木製ガード | けいカル板＋木目調シート張り | 掲示板(埋込）、ピクチャーレール
| ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | 151.93 | 室 | 8000 | 自然 | 3500 | 鋼製 | 磁器質タイル300×300 | ビニルクロス､一部木製ガード | けいカル板＋木目調シート張り | ピクチャーレール、電動バトン、スクリーン 電動ブラインド（吹抜部含む）、点字タイル
| 固定資産税評価員室 | 15.5 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 情報公開コーナー | 20.92 | 居室 | 1,700～3,000 | 自然 | 2900 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール、スライディングウォール
| 納税コールセンター | 19 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 銀行 | 14.1 | 居室 | 3000 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ATM | 9.6 | 室 | 2700 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | くつふきマット ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 印刷室 | 6.39 | 居室 | 2600 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 風除室 | 19.79 | 室 | 2700 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | － | けいカル板＋木目調シート張り | くつふきマット
| 廊下(G-1) | 132.41 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(G-2) | 28.72 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(G-3) | 47.3 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(G-4) | 27.55 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(G-5) | 53.49 | 室 | 3000 | 自然 | 3500 | 鋼製 | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶロビー | 14.88 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 11.93 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ3 | 9.28 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
G | ＥＶ4 | 9.12 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 14.63 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段3 | 15.36 | 室 | － | 令 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段4 | 89.73 | 室 | － | 令 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | 化粧けいカル板 | けいカル板＋木目調シート張り | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め 電動ブラインド（吹抜部含む）、木製家具（基本設計説明書【本編】A-10参照）
| 男子便所(G-1) | 19.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | けいカル板＋NAD | 化粧石膏ボード | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 男子便所(G-2) | 22.84 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 女子便所(G-1) | 12.85 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | けいカル板＋NAD | 化粧石膏ボード | ブース、面台、手摺
| 女子便所(G-2) | 19.95 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
| 多目的便所 | 5.76 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 給湯室(G-1) | 4 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 給湯室(G-2) | 6.75 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| ゴミ置場 | 4.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| シャワー室 | 2.92 | 室 | － | 告示 | 1800 | － | － | － | － | ユニットシャワー
| 脱衣室 | 2.92 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 脱衣棚
| 清掃員控室 | 8.21 | 居室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 男子休憩室 | 19.2 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 女子休憩室 | 19 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 男子更衣室 | 35.33 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台
| 女子更衣室 | 65.04 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台、着替え用ブース（カーテンレール含む）
| 中央監視室 | 20.64 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | ＯＡ | ビニル床タイル | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 守衛室 | 12.48 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 岩綿吸音板 | 受付カウンター、閉庁時の戸籍受付等の対応有り
| 宿直室 | 14.4 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | ビニル床シート、畳（4.5畳） | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 空調機械室(G-1) | 64.13 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(G-2) | 37.38 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(G-3) | 37.38 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| オイルギアポンプ室 | 12 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 受水槽室 | 85.48 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| ろ過装置設備室 | 29.56 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 6.85 | 室 | 直天 | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| DS(G-1) | 18.56 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(G-1) | 4.32 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(G-1) | 3.36 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| DS(G-2) | 17.04 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(G-2) | 4.05 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(G-3) | 5.22 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
G | PS(G-2) | 1.2 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(G-4) | 5.8 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(G-3) | 3.12 | 室 | 直天 | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
1 | 事務室 | 1127.52 | 居室 | 3000 | 自然 | 2900 11800 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター、可動書架（床荷重11,800N/㎡）、 窓口案内表示
| 会議室 | 78.88 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | 一部ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談室(1-1) | 10.12 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談室(1-2) | 7.75 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談室(1-3) | 7.5 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 面接室(1-1) | 11.54 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 面接室(1-2) | 11.54 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 介護審査室(1-1) | 17.71 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 介護審査室(1-2) | 17.71 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 資料保存室兼倉庫 | 27.8 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫 | 13.2 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 市民ロビー(1-1) | 289.96 | 居室 | 3000 | 自然 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ビニルクロス＋一部木製ガード | けいカル板＋木目調シート張り | ピクチャーレール
| 市民レストラン | 142.82 | 居室 | 3000 | 自然 | 2900 | － | フローリング | ビニルクロス＋一部木製ガード | けいカル板＋木目調シート張り
| 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 | 39.22 | 居室 | 3000 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | けいカル板＋NAD | けいカル板＋NAD | 厨房カウンター ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ | 33.6 | 室 | 2600 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 展示コーナー | 227.35 | 居室 | 3000 | 自然 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | － | けいカル板＋木目調シート張り | ピクチャーレール
| 放送室兼受付控室 | 10.92 | 居室 | 2600 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 岩綿吸音板 | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 管理室 | 11.31 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 風除室(1-1) | 9.12 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | － | けいカル板＋木目調シート張り | くつふきマット
| 風除室(1-2) | 15.39 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | － | けいカル板＋木目調シート張り | くつふきマット
| 廊下(1-1) | 110.59 | 室 | 3000 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | けいカル板＋木目調シート張り
| 廊下(1-2) | 27.7 | 室 | 3000 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(1-3) | 36.95 | 室 | 3000 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | けいカル板＋木目調シート張り
| 廊下(1-4) | 50.61 | 室 | 3000 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | けいカル板＋木目調シート張り
| ＥＶロビー | 14.88 | 室 | 3000 | 告示 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 11.93 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ3 | 9.28 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ4 | 9.12 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 29 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段2 | 17.04 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段3 | 32.64 | 室 | － | 令 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段4 | 137.27 | 室 | － | 令 | 3500 | － | 磁器質タイル300×300 | 化粧けいカル板 | けいカル板＋木目調シート張り | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め 電動ブラインド
1 | 男子便所(1-1) | 19.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺
| 男子便所(1-2) | 24.64 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 女子便所(1-1) | 12.85 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
| 女子便所(1-2) | 20.89 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 多目的便所(1-1) | 5.7 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 多目的便所(1-2) | 7.24 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 給湯室(1-1) | 3.48 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 給湯室(1-2) | 4.8 | 室 | 2600 | 自然 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 金庫 | 3 | 室 | 2600 | 告示 | 11800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| ゴミ置場 | 5.52 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 授乳室 | 8.7 | 居室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 岩綿吸音板 | 調乳ユニット
| 空調機械室(1-1) | 30.57 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(1-2) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(1-3) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(1-4) | 16.43 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| PS(1-1) | 1.8 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| DS(1-1) | 17 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(1-1) | 4.32 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(1-2) | 3.36 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| DS(1-2) | 17.04 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(1-2) | 4.05 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(1-3) | 7.02 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(1-3) | 1.2 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(1-4) | 5.8 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
2 | 事務室(2-1) | 431.95 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(2-2) | 429.37 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(2-3) | 48 | 居室 | 2600 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(2-4) | 45.56 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(2-5) | 59.48 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 小会議室(2-1) | 34.32 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 小会議室(2-2) | 35.1 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 小会議室(2-3) | 32 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 小会議室(2-4) | 53.23 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談室(2-1) | 9 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談室(2-2) | 9 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
2 | 相談室(2-3) | 9.9 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 電話相談室 | 11.1 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 電話相談員4人分のスペース
| 相談室 | 8.1 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 接客相談室 | 19.8 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | 一部ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 書庫 | 68.16 | 室 | 2600 | 自然 | 11800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 倉庫(2-1) | 16.09 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(2-2) | 28.87 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(2-3) | 26.1 | 室 | 2700 | 告示 | 11800 | ＯＡ | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 収納 | 6.36 | 室 | － | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 教育長室 | 35.49 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | 飾り棚
| 副教育長室 | 16.41 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 待合ロビー(2-1) | 100.59 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 待合ロビー(2-2) | 28.44 | 居室 | 2600 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 待合スペース | 9.4 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| キッズコーナー | 5.52 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | － | 岩綿吸音板 | キッズコーナー家具
| 母子手帳交付室 | 13.2 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 印刷室 | 5.52 | 居室 | 2600 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 廊下(2-1) | 86.73 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(2-2) | 36.48 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | 一部ＯＡ | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(2-3) | 26.07 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | 一部ＯＡ | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(2-4) | 28.24 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(2-5) | 26.7 | 室 | 2700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板(埋込）
| 廊下(2-6) | 25.36 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(2-7) | 16.24 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(2-8) | 109.79 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | 一部ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板(埋込）、ピクチャーレール
| 廊下(2-9) | 29.31 | 室 | 2700 | 自然 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶロビー | 15.36 | 室 | 2600 | 自然 | 2900 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ3 | 9.28 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ4 | 9.12 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 28.76 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段2 | 25.6 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 男子便所(2-1) | 19.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺
| 男子便所(2-2) | 17.6 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 女子便所(2-1) | 12.85 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
2 | 女子便所(2-2) | 15.12 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 多目的便所 | 5.52 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 給湯室(2-1) | 4 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 給湯室(2-2) | 6.71 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| ゴミ置場 | 4.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 授乳室 | 9.57 | 居室 | 2600 | 告示 | 1800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 調乳ユニット
| 男子更衣室 | 16.6 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台
| 女子更衣室 | 19.5 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台、着替え用ブース（カーテンレール含む）
| 空調機械室(2-1) | 41.5 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(2-2) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(2-3) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| DS(2-1) | 20.88 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(2-1) | 3.84 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(2-1) | 3.36 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| DS(2-2) | 17.04 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(2-2) | 2.7 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(2-3) | 4.12 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(2-4) | 7.02 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(2-2) | 1.2 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(2-3) | 1.72 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(2-5) | 6.1 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(2-6) | 2.7 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
3 | 事務室(3-1) | 161.44 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(3-2) | 106.03 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(3-3) | 517.28 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(3-4) | 79.01 | 居室 | 2,600 2,700 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(3-5) | 59.18 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 大会議室 | 147.84 | 居室 | 2700 | 自然 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | スライディングウォール
| 特別会議室 | 72.96 | 居室 | 2600 | 告示 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 相談(3-1) | 9.45 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談(3-2) | 9 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 書庫 | 26.4 | 室 | 2700 | 告示 | 11800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 契約書類保管庫 | 9.6 | 室 | 2700 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 工具倉庫 | 6.84 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(3-1) | 6.84 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
3 | 倉庫(3-2) | 14.1 | 室 | 2700 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(3-3) | 12 | 室 | 2700 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(3-4) | 10 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 収納 | 6.36 | 室 | － | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 待合ロビー(3-1) | 77.87 | 居室 | 2700 | 自然 | 3500 | － | 長尺カーペット | ガラスクロス＋ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ホワイエ | 78.54 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板、ピクチャーレール
| 待合ロビー(3-2) | 20.79 | 居室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 待合ロビー(3-3) | 31.65 | 居室 | 2600 | 自然 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 市長室 | 65.87 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット(A) | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | 飾り棚、ピクチャーレール
| 応接室(3-1) | 41.85 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット(A) | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 応接室(3-2) | 16 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット(A) | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 副市長室 | 41.85 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット(A) | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | 飾り棚、ピクチャーレール
| 保健室 | 40.74 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 流し台
| 待合室 | 13.96 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 | 9.91 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 電算業務室 | 41.55 | 居室 | 2700 | 告示 | 4900※ | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 印刷室 | 5.52 | 居室 | 2600 | 告示 | 4900※ | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 打合せスペース | 12.5 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 記者室 | 25.6 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 記者会見室 | 78.54 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | スライディングウォール、ピクチャーレール（北側壁面）
| 放送無線室 | 6 | 居室 | 2700 | 告示 | 4900※ | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | Ｒ階防災無線塔から配線を行うこと ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 廊下(3-1) | 20.58 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(3-2) | 126.14 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | 一部ＯＡ | ビニル床シート、タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 床仕上：12通りから南部分はOA＋タイルカーペット
| 廊下(3-3) | 11.82 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(3-4) | 28.24 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(3-5) | 26.7 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板、ピクチャーレール
| 廊下(3-6) | 16.24 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(3-7) | 38.7 | 室 | 2700 | 告示 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット(A) | ガラスクロス＋ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| ホール | 79.1 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板、ピクチャーレール
| ＥＶロビー | 15.36 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ3 | 9.28 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ4 | 9.12 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 28.76 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段2 | 25.6 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
3 | 男子便所(3-1) | 19.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺
| 男子便所(3-2) | 17.6 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 女子便所(3-1) | 12.85 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
| 女子便所(3-2) | 15.12 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 多目的便所 | 7.24 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 秘書課内WC | 2.7 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | 鋼製 | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板
| 秘書課内洗面 | 1.8 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | 鋼製 | 磁器質タイル張り | せっ器質タイル張り | 岩綿吸音板 | 洗面台
| パントリー | 7.5 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | 鋼製 | ビニル床タイル | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 給湯室(3-1) | 4 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 給湯室(3-2) | 6.71 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| ゴミ置場 | 4.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 男子更衣室 | 28.91 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台
| 女子更衣室 | 13.72 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台、着替え用ブース（カーテンレール含む）
| 空調機械室(3-1) | 41.5 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(3-2) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(3-3) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| サーバー室 | 41.55 | 室 | 2700 | 告示 | 4900※ | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| DS(3-1)(屋外) | 20.88 | 室 | － | 告示 | － | － | アスファルト防水＋押えコンクリート ＋合成樹脂塗床 | けいカル板＋NAD | けいカル板＋NAD | 手摺
| EPS(3-1) | 3.84 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(3-1) | 3.36 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| DS(3-2)(屋外) | 17.04 | 室 | － | 告示 | － | － | アスファルト防水＋押えコンクリート ＋合成樹脂塗床 | けいカル板＋NAD | けいカル板＋NAD | 手摺
| EPS(3-2) | 2.7 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(3-3) | 2.7 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(3-4) | 7.02 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(3-2) | 1.2 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(3-5) | 6.1 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
4 | 事務室(4-1) | 431.95 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(4-2) | 449.95 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 事務室(4-3) | 568.66 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | カウンター
| 会議室 | 25.6 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ミーティングルーム | 15.55 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談(4-1) | 9 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談(4-2) | 9 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 相談(4-3) | 8.23 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 書庫(4-1) | 50.4 | 室 | 2600 | 告示 | 11800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
4 | 書庫(4-2) | 48.2 | 室 | 2600 | 告示 | 11800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 書庫(4-3) | 10.51 | 室 | 2600 | 告示 | 11800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 測量器具保管庫 | 6.84 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(4-1) | 13.28 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | 一部ＯＡ | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(4-2) | 34.32 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 倉庫(4-3) | 35.28 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 倉庫(4-4) | 5.52 | 室 | 3000 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 収納 | 6.36 | 室 | － | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 待合ロビー(4-1) | 90.99 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 待合ロビー(4-2) | 46.35 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| テラス(屋外) | 17.04 | 室 | － | 自然 | 1800 | － | アスファルト防水＋押えコンクリート ＋合成樹脂塗床 | けいカル板＋NAD | けいカル板＋NAD | 手摺
| 入札室 | 35.1 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 印刷室 | 20.88 | 居室 | － | 自然 | 4900※ | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。
| 廊下(4-1) | 36.48 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | 一部ＯＡ | ビニル床シート、タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 床仕上：12通りから南部分はOA＋タイルカーペット
| 廊下(4-2) | 14.17 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(4-3) | 83.5 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(4-4) | 36.48 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | 一部ＯＡ | ビニル床シート、タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 床仕上：12通りから南部分はOA＋タイルカーペット
| 廊下(4-5) | 28.24 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(4-6) | 26.7 | 室 | 2700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板、ピクチャーレール
| 廊下(4-7) | 25.36 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(4-8) | 13.68 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(4-9) | 71.55 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板、ピクチャーレール
| 廊下(4-10) | 13.68 | 室 | 2700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶロビー | 15.36 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ3 | 9.28 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ4 | 9.12 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 28.76 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段2 | 25.6 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 男子便所(4-1) | 19.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺
| 男子便所(4-2) | 17.6 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 女子便所(4-1) | 12.85 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
| 女子便所(4-2) | 15.12 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 多目的便所 | 7.24 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 給湯室(4-1) | 4 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
4 | 給湯室(4-2) | 6.71 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| ゴミ置場 | 4.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 男子更衣室 | 35.99 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台
| 女子更衣室 | 17.08 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 洗面台、着替え用ブース（カーテンレール含む）
| 空調機械室(4-1) | 41.5 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(4-2) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(4-3) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| EPS(4-1) | 3.84 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(4-1) | 3.36 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(4-2) | 3 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(4-3) | 3 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(4-4) | 7.02 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(4-2) | 1.2 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(4-5) | 6.1 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(4-6) | 2.29 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
5 | 会議室(5-1) | 73.92 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会議室(5-2) | 73.92 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会議室(5-3) | 68.34 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 小会議室(5-1) | 51.6 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 小会議室(5-2) | 41.28 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 相談(5-1) | 9.57 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 相談(5-2) | 9.57 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 相談(5-3) | 7.68 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 刊行物在庫倉庫 | 30.16 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| シャワー室・更衣室 | 20.88 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | － | － | － | ユニットシャワー2つ
| 倉庫(5-1) | 5.52 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(5-2) | 13.92 | 室 | 2700 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(5-3) | 16.91 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(5-4) | 16.27 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 倉庫(5-5) | 26.7 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 収納 | 6.36 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| 備蓄倉庫 | 36.12 | 室 | 2700 | 自然 | 7800 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 可動書架
| 市史編纂室 | 85.28 | 居室 | 2600 | 告示 | 7800 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 検査室 | 30.96 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| コピースペース | 7.2 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
5 | テラス(屋外) | 17.04 | 室 | － | 自然 | 1800 | － | アスファルト防水＋押えコンクリート ＋合成樹脂塗床 | けいカル板＋NAD | けいカル板＋NAD | 手摺
| 正副議長室 | 64.17 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 応接室(5-1) | 10.44 | 居室 | 2700 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 応接室(5-2) | 15.86 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | 腰：天然木練化粧合板､壁：布クロス | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 議会事務局 | 72.48 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 議会事務局・更衣室(男) | 5.04 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 議会事務局・更衣室(女) | 2.07 | 室 | 2600 | 告示 | 7800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 議会事務局・給湯室 | 2.97 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | ＯＡ | ビニル床タイル | ビニルクロス | 岩綿吸音板 | ミニキッチン
| 議場 | 236.52 | 居室 | 6800 | 自然 | 3500 | 鋼製 | 長尺カーペット（グリッパー工法） | 天然木化粧板 一部有孔ボード、 ガラスクロスＥＰ塗装 | 寒冷紗パテの上ＥＰ | 議場家具一式、電動ブラインド（ハイサイドライト部分）、美術バトン（市旗、国旗の設置）
| 部課長控室 | 64.17 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室1 | 25.8 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室2 | 20.64 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室3 | 20.64 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室4 | 20.64 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室5 | 20.64 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室6 | 20.64 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室7 | 20.64 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室8 | 20.64 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 会派室9 | 20.64 | 居室 | 2700 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 議会図書室 | 36.08 | 居室 | 2700 | 告示 | 11800 | ＯＡ | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 小委員会室 | 99.22 | 居室 | 2,600 2,700 | 告示 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 委員会室 | 187.57 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 2900 | ＯＡ | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| ロビー | 36.79 | 居室 | 2,600 2,700 | 告示 | 3500 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 廊下(5-1) | 151.48 | 室 | 2,600 2,700 | 告示 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(5-2) | 22.8 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(5-3) | 252.85 | 室 | 2,600 2,700 | 告示 | 3500 | 一部ＯＡ | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(5-4) | 41.92 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 廊下(5-5) | 57.24 | 室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶロビー | 15.36 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ3 | 9.28 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| ＥＶ4 | 9.12 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 28.76 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 階段2 | 25.6 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 男子便所(5-1) | 19.3 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺
5 | 男子便所(5-2) | 17.6 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 女子便所(5-1) | 12.85 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
| 女子便所(5-2) | 15.12 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺、ベビーキープ
| 多目的便所 | 7.24 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 給湯室(5-1) | 6.48 | 室 | 2600 | 自然 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| 給湯室(5-2) | 4 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | ミニキッチン
| ゴミ置場 | 4.3 | 室 | 2600 | 自然 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 職員休憩室(男) | 58.74 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 1800 | － | 畳 | ビニルクロス | 化粧石膏ボード（木目）
| 職員休憩室(男)収納 | 5.94 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 板張り | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 職員休憩室(女) | 61.67 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 1800 | － | 畳 | ビニルクロス | 化粧石膏ボード（木目）
| 職員休憩室(女)収納 | 6.84 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | 板張り | ビニルクロス | 化粧石膏ボード
| 空調機械室(5-1) | 41.5 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(5-2) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 空調機械室(5-3) | 37.38 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 議場ｼｽﾃﾑ機械室 | 7.32 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| EPS(5-1) | 3.84 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(5-1) | 3.36 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(5-2) | 2.7 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(5-3) | 4.35 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(5-4) | 3 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(5-5) | 7.02 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(5-2) | 1.2 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(5-6) | 6.1 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
6 | 傍聴席(6-1) | 50.24 | 居室 | 2600 | 自然 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス、一部有孔ボード | 寒冷紗パテの上ＥＰ | 手摺、点字タイル、段鼻滑り止め
| 傍聴席(6-2) | 7.93 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 特別傍聴席 | 9.76 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 廊下(6-1) | 42.93 | 室 | 2600 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | 掲示板、ピクチャーレール
| 展望ギャラリー | 180.35 | 居室 | 2,600 2,700 | 自然 | 3500 | － | タイルカーペット | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板 | ピクチャーレール
| 電話交換室用通路 | 5.6 | 室 | 2600 | 告示 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード
| ＥＶ2 | 8.92 | 室 | － | － | － | － | － | － | －
| 階段1 | 23.04 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、段鼻滑り止め
| 階段2 | 25.6 | 室 | － | 令 | 3500 | － | ビニル床シート | ＥＰ塗装 | 化粧石膏ボード | 手摺、点字タイル、点字シール(手摺部)、段鼻滑り止め
| 電話交換機室 | 13.3 | 室 | 2600 | 自然 | 9900 | ＯＡ | ビニル床タイル | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り
| 電話交換室 | 18.4 | 居室 | 2600 | 自然 | 3600 | ＯＡ | ビニル床タイル | ＥＰ塗装 | 岩綿吸音板
| 休憩室 | 12.8 | 居室 | 2600 | 自然 | 2900 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 岩綿吸音板 | ミニキッチン
6 | 傍聴受付 | 6.1 | 居室 | 2600 | 告示 | 2900 | － | タイルカーペット | ビニルクロス | 岩綿吸音板
| 男子便所 | 11.56 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 汚垂れ石、ブース、面台、手摺
| 女子便所 | 10.44 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | ブース、面台、手摺
| 多目的便所 | 10.67 | 室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | 化粧けいカル板 | 岩綿吸音板 | 面台、手摺、ベビーベッド、ベビーキープ
| 授乳室 | 6.1 | 居室 | 2600 | 告示 | 1800 | － | ビニル床シート | ビニルクロス | 化粧石膏ボード | 調乳ユニット
| 空調機械室(6-1) | 101.46 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 熱源機械室 | 280.68 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 発電機室 | 84 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| 電気室 | 164.64 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| ボンベ庫 | 19.25 | 室 | － | 告示 | 4900※ | － | 合成樹脂塗床 | グラスウール吸音材張り | グラスウール吸音材張り | ※実荷重により検討し、左記数値を下回らないこと。 コーナーガード
| EPS(6-1) | 5.49 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| PS(6-1) | 1.2 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| EPS(6-2) | 6.1 | 室 | － | 告示 | － | － | 合成樹脂塗床 | － | －
| ■ 共通事項 | 壁下地： |  | 塗装下地は、2枚張りとする。クロス下地は、1枚張りとする。水掛かり部は、GB-S下地とする。
|  | 天井下地： |  | GB-R下地張りとする。
|  | 巾木： |  | 基本的にVBとする。ただし、水掛かり部はSUS製とする。
|  | 床： |  | タイルカーペット(A)は、東リ株式会社 GA-970と同等程度、一般部は、防炎性、制電（人体帯電圧1.0Kw以下）、防汚加工品（フッ素樹脂）
|  | 建具性能： |  | 外部に面するアルミニウム建製具の性能はＣ種とすること。スチールカーテンウォールもこれに準じた性能とすること。管理用シャッターは電動とすること。
自動ドアの設置については、別紙３ 実施設計用各室名称記載平面及び遮音壁種別図を参照のこと