給水装置工事自主検査報告書

令和　　年　　月　　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 |  | 水栓番号 |  |
| 工事区分 | □新設 　□増設 　□改造 　□取出 　□撤去 　□工事用 |
| 工事場所 | 　　　　　　　　　　　　　〔建物名称〕 |
| 申請者氏名（名称） |  |
| 指定給水装置工事事業者名 |  |
| 自主検査者 |  |

検 査 項 目

|  |  |
| --- | --- |
| 使用材料の確認 | 使用材料（設計材料のとおり・精算材料訂正） |
| 設置位置の確　　　　認 | 管の埋設深度　　 公道　　 ㎝　　私道　　 ㎝　　宅地内　　 ㎝止水栓　　　　　　　　　　（図面のとおり・図面訂正）水道メーター　　　　　　　（図面のとおり・図面訂正）給水管　　　　　　　　　　（図面のとおり・図面訂正）給水用具　　　　　　　　　（図面のとおり・図面訂正）逆流防止装置の設置状況　　（適正　　　・該当しない）増圧ポンプの設置状況　　　（適正　　　・該当しない）吐水口と満水面との間隔　　（適正　　　・該当しない） |
| 耐圧試験 | 耐圧（上流側）１．７５ＭＰａ　　 １分　漏水（無・手直し）耐圧（下流側）１．７５ＭＰａ　　 １分　漏水（無・手直し） |
| 水質検査 | 残留塩素　　　mg／l　　色（無・有）濁り（無・有）臭い（無・有） |
| 路面復旧状況確認 | 本復旧（自社・他事業者） ・ 仮復旧 |
| 施行者証貼付 | メーターボックス・その他（　　　　　　　） |
| その他 |  |
|  |