第２号様式（第６条）

年　　月　　日

３．ガス工事計画に関すること

| 工事の種類 | □新 設 □増 設 |  |
| --- | --- | --- |
| ガスメーター | m３/h 個 |  |
| 計画時間最大使用量 | m３/h |  |
| 消費機器 | 給湯器 kw 台 ・ 給湯暖房機 kw 台 コンロ kw 台 ・ 暖房器具 kw 台 空調機器 kw 台 計 kw |  |
| 供給管口径 | mm ※ 30mm以上とする |  |
| 既設本支管口径 | mm |  |
| その他 |  |  |
| 宅地分譲地（住宅等の用地）におけるガス使用予定計画 |  |  |
| 時期 | ガス使用予定者数（累計） | ガス使用予定者数／建築予定戸数×100 |
| 1年経過後 | 件 | ％ |
| 2年経過後 | 件 | ％ |
| 3年経過後 | 件 | ％ |

習志野市企業管理者　宛て

（申請者）

住所

氏名又は名称

電話番号

（代理人）

住所

氏名又は名称

電話番号

ガ ス・水 道 の 供 給 に 係 る 事 前 協 議（再） 申 請 書

習志野市ガス及び水道の供給に係る事前協議、本支管工事等の申請等の手続きに関する要綱第６条

第２項の規定により、次のとおりガス・水道の供給の再検討を願いたく協議します。　　　　　　　　　　　　　　　　４．水道工事計画に関すること

| 工事の種類 | □新 設 □改 造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道メーター | mm 個 |  |  |
| 給水栓数 | 個 |  |  |
| 給水方式 | □直結直圧式 □直結増圧式 □貯水槽式 □直結・直結増圧併用式 □直結・貯水槽併用式 □直結増圧・貯水槽併用式 |  |  |
| 増圧給水装置口径 | mm ※75mm以下とする | 貯水槽容量 | m３ |
| 消火栓 | □有（ 基） □無 | 防火水槽 | □有（ m３） □無 |
| 冷却塔 | □有（ Ｌ/分） □無 |  |  |
| 計画一日最大使用量 | m３/日 | 瞬時最大流量 | Ｌ/分 |
| 給水管口径 | mm ※ 25mm以上とする |  |  |
| 既設本支管口径 | mm |  |  |
| その他 | ㎜ |  |  |

１．協議概要

| 協議目的 | □開発行為 □本支管（新設・増径） □直結増圧式給水方式 □３階直結直圧式給水方式 □その他（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再協議理由 |  |  |  |  |
| 事業変更概要 |  |  |  |  |
| 事業名 |  |  |  |  |
| 工事場所 |  |  |  |  |
| 建築物の用途 | □戸建住宅 □共同住宅 □店舗 □事務所 □雑居ビル □倉庫 □その他（ ） |  |  |  |
| 区域面積 | ㎡ | 建 築 物 の 延 面 積 |  | ㎡ |
| 造成又は建築 概要 | □宅地分譲（ 区画） |  | □建売分譲（ 区画 戸） |  |
|  | □共同住宅（ 棟、地上 階、地下 階、計 戸） |  |  |  |
| 計画人口 | 人 |  |  |  |
| 造成又は建築 工事事業者 | 住 所 電話番号 |  |  |  |

５．添付書類　　※添付書類の用紙寸法はＩＳＯ２１６　Ａ列によるものとする。

| 開発行為・本支管（新設・増径） | 直結増圧式給水方式・３階直結直圧式給水方式 |
| --- | --- |
| （１）案内図（位置図） （２）建築工事計画図書一式 （３）土地利用計画図 （４）宅地造成計画平面図 （５）受付済みの道路位置指定申請図の写し （６）地下埋設物布設計画図 （ガス、水道、消防施設、下水道等） （７）水理計算書 （８）公図の写し （９）土地全部事項証明書の写し （１０）消防施設管理者との協議経過書又は協議書の写し （１１）ガス・水道管網図の写し （１２）その他（設備仕様書、設備図面等） | （１）案内図（位置図） （２）建築工事計画図書一式 （３）給水平面図・立面図・系統図 （配水管布設道路面から最上部の給水栓 までの高さが分かるものを含む） （４）水道管網図の写し （５）水理計算書 （６）増圧給水装置仕様書の原本又は写し （７）毒物、劇物及び薬品等を取扱う施設に 給水する場合、その種類が分かるもの （８）その他（設備仕様書、設備図面等） |

２．開発行為等に関すること

| 現在の地目 |  | 宅地（ ㎡） 農地（ ㎡） 山林（ ㎡） その他（ ㎡） 合計（ ㎡） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地利用計画 | 種 別 |  | 面積 （㎡） | 公共施設整備計画 | 種 別 | 面積 （㎡） | 備 考 |
|  | 宅地 |  |  |  | 道路 |  |  |
|  | 公共用地 |  |  |  | 水路・下水道施設 |  |  |
|  | 未利用地 |  |  |  | 公園・緑地 |  |  |
|  | その他 |  |  |  | 消防施設 |  |  |
|  | 計 |  |  |  | その他 |  |  |
|  |  |  |  |  | 計 |  |  |