## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
A 体育館棟
1
式
B 本館棟
1
式
C 共通工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
A 体育館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
情報表示設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
B 本館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
C 共通工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防犯設備
1
式
産業廃棄物処分
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
A 体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
情報表示設備 | 時刻表示
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
B 本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
C 共通工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防犯設備 | 防犯
1
式
計
産業廃棄物処分 | 共通工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
A 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | A1L-1
1
面
LED照明器具 A | LED照明器具 A 側面ｶﾞｰﾄﾞ
| 鋼材取付金具含む | 24
個
落下防止金具取付 | 高天井照明
24
個
LED照明器具 B | LSS10 -4 -48 LN
8
個
LED照明器具 C | LSS10 -4 -65 LN
8
個
LED照明器具 D | LRS1 - -13 LN
2
個
LED照明器具 E | 和風LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
4
個
LED照明器具 F
2
個
LED照明器具 H3 | LSS9 -4 -48 LN
2
個
LED照明器具 I | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ照明
8
個
LED照明器具 M | LSS9MP/RP -4 -64 LN
6
個
防水型直付けLED | 再使用する
取外し |  | 1
個
LED非常照明器具 | 高天井非常照明 鋼材取付金具含む
a |  | 6
個
LED非常照明器具 | 埋込式 取り外し再取付け
b |  | 5
個
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 J |  | 3
個
誘導灯 G1 | SH1-FBF 20 - - BH -
3
個
誘導灯 G2 | SH1-FBF 20 - - BH
| ｶﾞｰﾄﾞ付き | 4
個
誘導標識 K | 高輝度蓄光式誘導標識 C級
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
A 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 8
個
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
1,125
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
1
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
5
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
45
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 60
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-S-22 いんぺい
電線管(PF管) |  | 15
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
(錆止め塗装) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×100
(錆止め塗装) |  | 1
個
電灯分電盤撤去 | P-L 筐体内部撤去
1
面
高天井照明器具 | ﾊﾛｹﾞﾝ400W
撤去 | 再使用しない | 24
台
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
A 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 10
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 8
個
白熱灯器具 | ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ 再使用しない
撤去 |  | 3
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 3
個
白熱灯器具 | ダウンライト 再使用しない
撤去 |  | 2
個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 3
個
蛍光灯器具 | 埋込形
取外し | 再使用する | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
取外し | 再使用する | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 10W ×1
取外し | 再使用する | 1
個
白熱灯器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 再使用する
取外し |  | 1
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用する
取外し |  | 1
個
避難口誘導灯 | FL10W×1 直付
撤去 | 再使用しない | 8
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A
撤去 | 再使用しない | 2
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2
撤去 | 再使用しない | 3
個
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 292
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,521
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
39
個
安定器収容箱 | 600×400×150 再使用しない
撤去 |  | 6
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
A 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 30
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 4
| 125V |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 250V2P15A×1E付 防水型
1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ+埋込ｽｲ | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2+ET+埋込ｽｲｯﾁ1P1
ｯﾁ | 5A×2L付 | 1
個
凍結防止ﾋｰﾀｰ用ｺﾝ | 2P15A×2E付+ET付 防雨形
ｾﾝﾄ |  | 4
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 埋込ｽｲｯﾁ1P15A×1+L1P15A
2
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 48
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 814
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 146
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 57
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 41
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
A 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
68
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 13
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 16
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 11
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×200
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
(錆止め塗装) |  | 1
個
鉄筋探査
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (25)
1
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (39)
1
か所
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 670
ｍ
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE付×2
撤去 | 再使用しない | 26
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AET付
撤去 | 再使用しない | 3
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE付×2+ET 防水形
撤去 | 再使用しない | 3
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A200V防水形
撤去 | 再使用しない | 1
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 引掛型 防水形
撤去 | 再使用しない | 1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ+埋込ｽｲ | 2P15A×2+ET付+1P15A×1
ｯﾁ | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2 L付
撤去 | 再使用しない | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
A 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
7
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
取外し | 再使用する | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
A 体育館棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | A1P-1
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
55
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | G22
(厚鋼電線管) |  | 2
か所
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
A 体育館棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V3
6
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
4
個
ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3
2
個
ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0
1
個
ｽﾋﾟｰｶ | SH- 15 V0
2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
5
個
電源制御器 | 24V制御
(ｶｯﾄﾘﾚ-) |  | 1
台
端子盤 | 30P
1
面
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 13
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 144
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 53
ｍ
天井点検口 | 取付手間 - -
| 450角 | 9
か所
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
A 体育館棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×100
屋外(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 10
か所
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 75
ｍ
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
壁掛型両面ｽﾋﾟｰｶｰ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 再使用しない
撤去 |  | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
A 体育館棟 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防球ｶﾞｰﾄ | 時計用
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
A 体育館棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
副受信機 | 10回線
1
面
防災連動制御盤 | ﾊﾞｯﾃﾘ-更新
1
式
機器収容箱A | 遠隔試験中継器1回線
| 発信機 表示灯 | 2
組
機器収容箱 | 発信機 表示灯
1
組
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 埋込
11
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
4
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
4
個
光電式煙感知器 | 2種 露出 遠隔試験機能付
19
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7P
| 管内 | 45
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 16
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 15P
| FEP内(PF･CD) | 101
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 80
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 86
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 103
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 35
ｍ
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
14
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
A 体育館棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
1
個
鋼管用支持金具 | 形鋼用支持金具×2
| 工場用支持金具×1 | 17
か所
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (25)
2
か所
副受信機 | 10回線
撤去 | 再使用しない | 1
台
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動型 2種
撤去 | 再使用しない | 8
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温型 1種 露出
撤去 | 再使用しない | 5
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温型 1種 防水
撤去 |  | 3
| 再使用しない |  | 個
光電式煙感知器 | 2種 再使用しない
撤去 |  | 5
個
差動式分布型感知 | ×2 収容箱共
器 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 式
差動分布型感知器 | ×1 収容箱共
撤去 | 再使用しない | 1
式
総合盤 | 消火栓組込型
撤去 | 再使用しない | 3
台
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 398
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 34
ｍ
空気管 | 再使用しない
撤去 |  | 326
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
B 本館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 取外 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
し再取付 |  | 1
個
LED照明器具 取外 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
し再取付 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
B 本館棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器 取外
し再取付 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
C 共通工事 |  | 防犯設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械設備ｾﾝｻｰ取外 | 体育館1台 本館棟2台
し再取付 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
C 共通工事 |  | 産業廃棄物処分 |  |  | 共通工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物運搬費 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道距離概ね25km
4
台
産業廃棄物処分費 | 金属くず
5.72
ｍ3
蛍光灯処分費
5.1
kg
計