## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋内
1
式
本館部分改修
1
式
屋外
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
屋内
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
計装設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
本館部分改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
消火設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
屋内
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
計装設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
屋内
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
本館部分改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
消火設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋内 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-3 | ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:35.5kW | 1
室外機 | 暖房能力:40.0kW 防雪フード共 |  | 台
GHP3-1 | 天吊形
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:14.0kW | 1
室内機 | 暖房能力:16.0kW |  | 台
GHP3-2 | 厨房用天吊形
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:8.0kW | 2
室内機 | 暖房能力:9.0kW |  | 台
GHP-4 | ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:45.0kW | 1
室外機 | 暖房能力:50.0kW 防雪フード共 |  | 台
GHP4-1 | 天井ｶｾｯﾄ形4方向
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:7.1kW | 3
室内機 | 暖房能力:8.0kW |  | 台
GHP4-2 | 天井ｶｾｯﾄ形4方向
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:11.2kW | 1
室内機 | 暖房能力:12.5kW |  | 台
GHP4-3 | 天井ｶｾｯﾄ形4方向
ｶﾞｽ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:8.0kW | 1
室内機 | 暖房能力:9.0kW |  | 台
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.09
ｔ
アンカー引抜き | アンカー引抜き試験
試験 | M8～M16 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋内 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(冷媒管)
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 57
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 27
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 21
ｍ
(ドレン)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 25A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 40A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 17
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 25A
3
個
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 40A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋内 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋内 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SF-B1 | 有圧換気扇 (低騒音形)
給気ﾌｧﾝ | 350φ×1,500m3/h×50Pa | 1
台
EF-B1 | 有圧換気扇 (低騒音形)
排気ﾌｧﾝ | 300φ×1,500m3/h×50Pa | 1
台
EF-B2 | 一般形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ
排気ﾌｧﾝ | ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
台
事務室 | 移設
全熱交換器 |  | 1
台
研修室(1) | 移設
全熱交換機 |  | 1
台
ミーティング室 | 移設
全熱交換器 |  | 1
台
研修室(2) | 移設
全熱交換器 |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋内 |  | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 167
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 26
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
10
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(G) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 26
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
屋内 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | 床置床排水大便器(BC-P110HA、DQ-P
| A150CH)、温 | 4
| 水洗浄便座(CW-PA21LQE-NE-R1) |  | 組
小便器 | 壁掛壁排水小便器(U-406RU)、小便
| 器ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(UF-3JHT) | 4
組
便所手すり | 小便器用手すり
| 6-28-1 | 1
| 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ |  | か所
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
2
個
既設洋風大便器 | 再取付
4
組
紙巻器取外し、
再取付 |  | 4
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
屋内 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(給水)
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 26
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 28
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 32A
2
個
凍結防止ﾋｰﾀｰ | 10m
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
屋内 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(汚水)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
(雑排水)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 40A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 65A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 65A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
屋内 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(通気)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 40A
1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 50A
2
個
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
屋内 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-B1 | 屋外壁掛形
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | 24号 | 1
台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 20SU | 6
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 4
ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
屋内 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
易操作性１号 | 火報併設埋込型1400×750×200
消火栓 |  | 3
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 6
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 6
改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 50A |  | ｍ
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
屋内 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
都市ガス工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ガス機器改造費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
屋内 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
衛生器具類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
屋内 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - | 2
| DID区間無し 10.0㎞以下 |  | 台
発生材処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本館部分改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(給水)
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本館部分改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(雑排水)
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 75A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
間接排水口 | 50A
1
個
切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本館部分改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-B1 | 屋外壁掛形
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | 24号 | 1
台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 20SU | 6
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 4
ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
屋外 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
改修 |  |  | ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
6
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
54
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
屋外 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・建築設備用 | EF接合
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 | 78
| 65A |  | ｍ
消火・建築設備用 | EF接合
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 | 41
| 50A |  | ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
119
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
屋外 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
屋内 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋検査 | 75A
4
か所
鉄筋検査 | 100A
10
か所
計
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
空調設備振れ止め
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
屋内 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 32A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
給水設備振れ止め
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
屋内 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋検査 | 100A
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
屋内 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
排水設備振れ止め
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
屋内 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
屋内 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋検査 | 100A
4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
屋内 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
都市ガス工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
(材料費)
PEトランジション | PEｰTL 30A
エルボ |  | 4
個
キッツ露出用黄銅 | TFG 20A
製ボールバルブ |  | 3
個
キッツ露出用黄銅 | TFG 25A
製ボールバルブ |  | 2
個
一口ホースガス栓 | 9.5mm
1
個
一口コンセントガ | 9.5mm
ス栓 |  | 4
個
金属可とう管 | 20A×300
1
本
強化ホース20mm | 20A×500
2
本
白ガス管(ネジ継 | 20A
手) |  | 5
ｍ
PLS-F鋼管(PC継手 | 25A
) |  | 3
ｍ
PLS-F鋼管(PC継手 | 32A
) |  | 7
ｍ
ポリエチレン管(P | 30A
E) |  | 35
ｍ
ポリエチレン管(P | 50A
E) |  | 15
ｍ
ユニオンフレキ | 20A
1
本
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
屋内 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
都市ガス工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
(消耗品費)
消耗品費
1
式
(運搬費)
運搬費
1
式
(配管工費)
特別工事 | 1階～2階建 20A
配管工事-1 B |  | 5
一般配管 |  |  | ｍ
特別工事 | 1階～2階建 25A
配管工事-1 B |  | 3
一般配管 |  |  | ｍ
特別工事 | 1階～2階建 32A
配管工事-1 B |  | 7
一般配管 |  |  | ｍ
特別工事 | 30A
配管工事-3 |  | 35
埋設PE管 |  |  | ｍ
特別工事 | 50A
配管工事-3 |  | 15
埋設PE管 |  |  | ｍ
(特別工程費)
セキュリティ用ﾊﾞ | 25A以下
ﾙﾌﾞ取付 |  | 5
か所
支持金物・取付費
1
式
機器連絡工事費
1
式
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
屋内 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
都市ガス工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
掘削土木費
1
式
穴あけ補修費
1
式
(諸経費)
諸経費
1
式
端数控除
▲1
式
計
ガス機器改造費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
業務用レンジ改造 | TSGT-1222A
費 |  | 1
式
テーブルコンロ改 | PA-208CF-1R
造費 |  | 1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
屋内 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
屋内消火栓箱撤去 | 1号消火栓
3
組
計
衛生器具類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
4
組
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 4
組
大便器 | ﾀﾝｸ式 再使用する
取外し |  | 4
組
水栓柱撤去 | H800
1
式
計
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｶﾞｽ給湯器撤去
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
屋内 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
(給水)
鋼管 撤去 | 屋内一般 20A
3
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 20A
17
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 25A
13
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 32A
4
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 40A
5
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
(給湯)
鋼管 撤去 | 機械室・便所 20A
8
ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 8
| 20A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
屋内 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
(汚水)
鋼管 撤去 | 屋内一般 100A
7
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 50A
4
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 80A
13
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 100A
21
ｍ
(雑排水)
塩ビ管 撤去 | 屋内一般 30A
3
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 40A
7
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 50A
4
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 65A
16
ｍ
鋼管 撤去 | 屋内一般 50A
3
ｍ
鋼管 撤去 | 屋内一般 65A
16
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
取外し | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A 再使用する |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
取外し | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 65A 再使用する |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
屋内 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
(通気)
鋼管 撤去 | 屋内一般 40A
4
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 50A
24
ｍ
(ガス)
鋼管 撤去 | 屋内一般 20A
11
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 20A
1
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 25A
2
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 32A
4
ｍ
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
プラグ止め | 32A
1
式
プラグ止め | 20A
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
屋内 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄくず類
0.01
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ屑類
2
ｍ3
混合廃棄物
0.9
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
本館部分改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
本館部分改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
鋼管 切断接続 | 20A
2
か所
鋼管 切断接続 | 25A
2
か所
鋼管 切断接続 | 30A
1
か所
鋼管 切断接続 | 50A
1
か所
鋼管 切断接続 | 65A
1
か所
鋼管 切断接続 | 80A
1
か所
計
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
本館_給水振れ止
め |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
本館部分改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋検査 | 100A
2
か所
鉄筋検査 | 125A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
本館部分改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
鋼管 撤去 | 機械室・便所 20A
2
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 25A
4
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 32A
5
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 50A
2
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 65A
10
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 80A
10
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
本館部分改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
鋼管 切断接続 | 50A
2
か所
鋼管 切断接続 | 80A
2
か所
計
形鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
本館_排水振れ止
め |  | 3
％
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋検査 | 100A
2
か所
鉄筋検査 | 125A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
本館部分改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
鋼管 撤去 | 機械室・便所 50A
10
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 80A
3
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
本館部分改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 25A |  | ｍ
計
切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
鋼管 切断接続 | 20A
3
か所
鋼管 切断接続 | 25A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
本館部分改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
鋼管 撤去 | 機械室・便所 20A
6
ｍ
鋼管 撤去 | 機械室・便所 25A
4
ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
屋外 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14
ｍ3
山砂
6
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
屋外 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 24
ｍ3
根切り(人力)
5
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
屋外 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
(給水)
鋼管 撤去 | 地中配管 20A
13
ｍ
鋼管 撤去 | 地中配管 25A
2
ｍ
鋼管 撤去 | 地中配管 32A
17
ｍ
鋼管 撤去 | 地中配管 40A
13
ｍ
鋼管 撤去 | 地中配管 65A
4
ｍ
鋼管 撤去 | 地中配管 80A
11
ｍ
プラグ止め
1
式
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計