## 消防同意審査項目確認表
消防同意審査項目確認表
※ 図面番号欄に各項目の裏付けとなる図面の番号を記載してください。非該当の項目は空欄で結構です。
項 目 |  |  |  | 図面番号 | 確認欄 ✓をつけて ください
消防法及び習志野市火災予防条例関係
1 | 収容人員の算定 （令第１条の２第４項、規則第１条の３関係）
|  | ※ | 消防法施行規則第１条の３に規定される収容人員の算定方法で算定を行ってください（共同住宅を除く）。 共同住宅にあっては、別紙「共同住宅の収容人員について」を参照し、収容人の算定を行い消防同意審査項目確認表に添付してください。 また、消防法の用途にあっては、建築基準法の用途と異なる場合があるので、消防と協議が必要です。
２ | 無窓階判定 （令第１０条第１項第５号、規則第５条の５関係）
|  | ※ | 外壁の開口部が避難上又は消防活動上有効な ものであるか否かにより、適用される 消防用設備等の 技術基準が異なりますので、有効開口部の詳細（開口部の種別、ガラス種別、厚み、寸法、カギの有無等）が確認できる建具表等を添付してください。 また、建築確認消防同意調書に添付されている「消防法による普通階又は無窓階の判定」及び「有効開口部建具表」で無窓階判定を行ってください。
３ | 消防用設備等の設置、維持 （第１７条関係）
【設置する消防用設備等】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
【特記事項】 下記の①〜⑧以外のもので特記事項がある場合は、⑨～⑫に記載してください。
| ① | 屋内消火栓設備の設置基準面積の緩和（2倍読み、3倍読み）
| ② | 屋外消火栓設備・同一敷地内複数建築物床面積合算
| ③ | 消防用水・同一敷地内複数建築物床面積合算
| ④ | 令第8条による区画（令８区画）
| ⑤ | 令第９条適用 （例：３階○○）
| ⑥ | スプリンクラー設備・規則１２条の２区画適用・規則１３条区画適用
| ⑦ | 避難器具・規則２６条適用 （例：屋外避難階段により設置個数１減免）
| ⑧ | 渡り廊下等の接続・Ｓ５０消防安２６号適用あり
⑨
⑩
⑪
⑫
令第１３条（特殊消火設備）に規定されている場所が申請建築物に存する場合
|  | ※ | 特殊消火設備の設置が必要か否かの審査をするため、当該区画部分の構造、床面積、機器の詳細等が確認できる図面等を添付してください。
①
②
③
４ | 火を使用する設備、器具等に対する規制 (消防法第９条、習志野市火災予防条例第３条～第３１条関係)
|  | ※ | ①〜⑦以外のもので習志野市火災予防条例の規制の対象となる設備、機器等がある場合は、⑧〜⑩に記載してください。
| ① | 炉
| ② | 厨房設備
|  | ※ | 厨房設備にあっては、関係図面の他に、厨房設備等の規制（厨房設備等抜粋書類）を確認申請書の正本、副本、消防用にそれそれ添付してください。 厨房設備等抜粋書類にあっては、習志野市消防本部ホームページ及び消防本部予防課で取得できます。
| ③ | 給湯湯沸設備（ガス給湯器等）
| ④ | ボイラー
| ⑤ | ヒートポンプ冷暖房機（ＧＨＰ等）
| ⑥ | 温風暖房機
| ⑦ | 変電設備
| ⑧ | 発電設備
⑨
⑩
５ | 住宅用防災機器（住宅用火災警報器等） (消防法第９条の２、習志野市火災予防条例第２９条の２～第２９条の７関係)
６ | 映写室の構造及び設備の基準 （消防法第１５条関係）
７ | 圧縮アセチレンガス等(ＬＰＧ等)の貯蔵・取扱い （消防法第９条の３関係）
８ | 指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱い （消防法第９条の４、習志野市火災予防条例第３０条～第３２条関係）
９ | 指定可燃物の貯蔵及び取扱い （習志野市火災予防条例第３３条～第３４条の２関係）
１０ | 危険物の貯蔵・取扱い （消防法第１０条関係）
１１ | 避難管理 （習志野市火災予防条例第３５条～第４２条関係）
|  | ※ | ①〜④以外のもので習志野市火災予防条例の規制の対象となる避難管理については、⑤に記載してください。 また、県条例の避難通路が設けられている場合は、当該避難通路を記載し、その旨が確認できるようにしてください。
| ① | キャバレー等（飲食店含む。）の避難通路
| ② | 個室型店舗の避難管理
| ③ | 百貨店の避難通路等
| ④ | 避難施設の管理（各階の最終避難口等）
⑤
１２ | 太陽光発電設備の設置
建築基準法関係
１ | 屋根不燃化区域内の建築物の屋根 （法２２条関係）
２ | 延焼のおそれのある部分（延焼ライン）の記載
３ | 延焼のおそれのある部分の防火設備 （耐火建築物、準耐火建築物及び防火地域、準防火地域）
４ | 防火区画 （法３６条、令１１２条）
| ① | 面積区画
| ② | 竪穴区画
| ③ | 異種用途区画
| ④ | 高層区画
区画貫通処理が確認できる図面等
５ | 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 （法３６条、令１１４条関係）
|  | ※ | 長屋、共同住宅の場合は認定番号等も図面等に記載してください。
①
②
③
６ | 廊下 （法３５条、令１１９条関係）
７ | 階段 （法３５条、令１２０条～１２２条関係）
| ① | 直通階段の設置（法３５条、令１２０条関係）
| ② | 二以上の直通階段を設ける場合（法３５条、令１２１条関係）
| ③ | 屋外階段の構造 （法３５条、令１２１条の２関係）
| ④ | 避難階段の設置 （法３５条、令１２２条関係）
８ | 非常用ELV （法３４条２項関係）
９ | 排煙設備の設置 （法３５条、令１２６条の２関係）
１０ | 非常用の照明装置の設置 （法３５条、令１２６条の４関係）
１１ | 非常用の進入口の設置 （法３５条、令１２６条の６関係）
その他（その他の法令で建築物の防火に関するもの等）
①
②
③
④
⑤
備考
※ | 申請図書を作成する際に、消防本部ホームページにある『消防同意の審査時によくある指摘及び指導事項について』及び『消防同意事務に関してよくあるＱ＆Ａ』を参考にしてください。

## 別紙・ 共同住宅の収容人員について
別紙
共同住宅の収容人員について
共同住宅の収容人員の算定は、消防法施行規則第１条の３において「居住者数」とされているが、居住者の数が確定していない消防同意時等の段階では、下表の住戸の間取りに応じて居住者の数を階ごとに算定し、必要な消防用設備等の設置指導を行うこととする。
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ
算定居住者数 |  |  | １人 | ２人 |  | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人
※ | ５ＬＤＫ以降は１室増すごとに１人増加すること。
※ | 賃貸契約等により、一の住居における居住者数をあらかじめ定める場合は、当該居住者数とすることができる（この場合、図面の特記事項にその旨を記載してください。）。
※ | 単身者専用の住戸で１住戸１人入居を条件とした場合は１人とする。
共同住宅の収容人員計算書
※ 各階ごとに収容人の算定を行い消防同意審査項目確認表に添付してください。
階
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人
部屋の数
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 1
2
3
|  | 階 | [8 empty] | 4
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 5
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 6
部屋の数 | [10 empty] | 7
8
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 9
10
11
|  | 階 | [8 empty] | 12
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 13
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 14
部屋の数 | [10 empty] | 15
16
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 17
18
|  | 階 | [8 empty] | 22
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 23
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 24
部屋の数 | [10 empty] | 25
26
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 27
28
29
|  | 階 | [8 empty] | 30
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 31
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 32
部屋の数 | [10 empty] | 33
34
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 35
36
37
|  | 階 | [8 empty] | 38
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 39
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 40
部屋の数 | [10 empty] | 41
42
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 43
44
45
|  | 階 | [8 empty] | 46
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 47
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 48
部屋の数 | [10 empty] | 49
50
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人 |  | 51
52
53
|  | 階 | [8 empty] | 54
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 55
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人 | 56
部屋の数 | [10 empty] | 57
【収容人員の計算】 | [8 empty] | 合計： 人
Note on A13: 階数を記載してください
Note on A21: 階数を記載してください
Note on A29: 階数を記載してください
Note on A36: 階数を記載してください
Note on A44: 階数を記載してください
Note on A52: 階数を記載してください
Note on A60: 階数を記載してください
Note on A68: 階数を記載してください

## 共同住宅の収容人員について (計算例)
《記入例》
共同住宅の収容人員について
共同住宅の収容人員の算定は、消防法施行規則第１条の３において「居住者数」とされているが、居住者の数が確定していない消防同意時等の段階では、下表の住戸の間取りに応じて居住者の数を階ごとに算定し、必要な消防用設備等の設置指導を行うこととする。
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ
算定居住者数 |  |  | １人 | ２人 |  | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人
※ | ５ＬＤＫ以降は１室増すごとに１人増加すること。
※ | 賃貸契約等により、一の住居における居住者数をあらかじめ定める場合は、当該居住者数とすることができる（この場合、図面の特記事項にその旨を記載してください。）。
※ | 単身者専用の住戸で１住戸１人入居を条件とした場合は１人とする。
共同住宅の収容人員計算書
※ 各階ごとに収容人の算定を行い、消防同意審査項目確認表に添付してください。
１ |  | 階
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人
部屋の数 | [5 empty] | 5 | 3
【収容人員の計算】 |  |  | ２ＬＤＫ（３人×５）+３ＬＤＫ（４人×３）＝２７ | [5 empty] | 合計： ２７ 人 |  | 1
2
3
２～５ |  | 階 | [8 empty] | 4
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 5
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人
部屋の数 |  |  |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  |  | 6
7
【収容人員の計算】 |  |  | ２ＤＫ（２人×２）+２ＬＤＫ（３人×５）+３ＬＤＫ（４人×３）＝３１ | [5 empty] | 合計： ３１ 人 |  | 8
9
10
６ |  | 階 | [8 empty] | 11
住戸の間取り |  |  | １Ｋ | １ＤＫ １ＬＤＫ | ２Ｋ ２ＤＫ | ２ＬＤＫ ３ＤＫ | ３ＬＤＫ ４ＤＫ | ４ＬＤＫ ５ＤＫ |  | ５ＬＤＫ | 12
収容人員 |  |  | １人 | ２人 | ２人 | ３人 | ４人 | ５人 |  | ６人
部屋の数 | [5 empty] | 5 | 3 |  |  | 1 | 13
14
【収容人員の計算】 |  |  | ２ＬＤＫ（３人×５）+３ＬＤＫ（４人×３）+５ＬＤＫ（６人×１）＝３３ | [5 empty] | 合計： ３３ 人 |  | 15
16
Note on A13: 階数を記載してください
Note on A21: 階数を記載してください
Note on A29: 階数を記載してください